中医骨伤医院基本标准(试行)

二级中医骨伤医院

一、床位

住院床位总数100张以上，其中骨伤科床位占60%以上。

二、科室设置

（一）临床科室。

至少设置正骨科、筋伤科、创伤科、骨关节科、脊柱科、小儿骨科、骨病科中的三个科室以及内科、外科、急诊科、重症监护室、麻醉科、康复科。

（二）医技科室。

至少设置药剂科（中药房设置应达到《医院中药房基本标准》要求）、检验科、血库、医学影像科、手术室、消毒供应室。

（三）职能科室。

至少设置医疗质量管理部门、护理部、医院感染管理科、器械（设备）科、病案（统计）室、信息科。

三、人员

（一）每床至少配备1.2名卫生技术人员。

（二）中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师比

例不低于60%，中药专业技术人员占药学专业技术人员比例不低于60%。

（三）病区实际每床至少配备0.4名护士。

（四）各临床科室至少有1名本专业中级专业技术职务任职资格的执业医师，全院50%以上的临床科室应有副高及以上专业技术职务任职资格的执业医师。

（五）各科室医师结构合理，并能够满足三级医师责任制等核心制度要求。

（六）药学、检验、医学影像等技术人员具有相应资质，人员配备满足工作需求，医学影像科医师不少于3名。

四、房屋

（一）每床建筑面积不少于60平方米。

（二）病房每床净使用面积不少于7平方米。

（三）设有整复室。

五、设备

（一）中医诊疗设备。

至少配备小夹板设备、小针刀设备、骨科牵引床、颈椎牵引设备、腰椎牵引设备、针疗设备（如针灸针、电针治疗仪）、中药熏蒸熏洗设备（如中药熏蒸机、中药熏洗仪）、超声治疗设备（如超声治疗仪、超声雾化治疗仪）、中医光疗设备（如红外光疗仪、激光治疗仪）、中医电疗设备（如微波治疗仪、中频治疗仪）、中医磁疗设备（如磁振热治疗仪、特定电磁波治疗仪）、灸疗设备（如温灸器、艾灸仪）、罐疗设备（如火罐）、推拿设备(如推拿治疗仪、手法治疗床)、针灸（推拿）治疗床、中药饮片柜、中药煎药设备。

（二）其它设备。

至少配备诊桌、诊椅、治疗车、西药药品柜、石膏剪、石膏锯、手术器械及器械车、功能康复器械、计算机X线断层摄影机（CT）、C型臂X线机、X光机、移动X线机、B超机、心电图机、心电监护仪、显微镜、离心机、分光光度计、分析天平、电解质分析仪、培养箱、干燥箱、全自动生化仪、血球计数仪、尿分析仪、血凝仪、全自动酶标仪、恒温箱、冷冻切片机、石蜡切片机、多功能抢救床、心脏除颤仪、呼吸球囊、呼吸机、抢救车、急救箱、牵引手术床、高频电刀、必备手术刀包、各类针具、敷料柜、器械柜、麻醉机、麻醉监护仪、紫外线灯、给氧装置、电动吸引器、下收下送密闭车、高压灭菌设备、常水热水净化过滤系统、通风降温烘干设备、冰箱。

消毒供应、医学检验或病理检查与其他合法机构签订相关服务合同，并由其提供服务的，在满足急诊工作需要的基础上可不配备消毒、检验或病理检查设备。

（三）信息化设备。

在住院部、信息科等部门配置自动化办公设备，保证医院信息的统计和上报。

（四）病房每床单元装备同二级中医医院。

（五）有与开展的诊疗业务相应的其他设备。

（六）患者活动区域内有无障碍设施。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的诊疗指南和临床、护理技术操作规程，并成册可用。

七、注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市中医药管理部门确定。

三级中医骨伤医院

一、床位

住院床位总数至少300张以上，其中骨伤科床位占60%以上。

二、科室设置

（一）临床科室。

至少设置正骨科、筋伤科、创伤科、骨关节科、脊柱科、小儿骨(伤)科、骨病科中的五个科室以及内科、外科、急诊科、重症监护室、麻醉科、康复科。

（二）医技科室。

至少设置药剂科（中药房设置应达到《医院中药房基本标准》要求）、检验科、输血科、医学影像科、电生理检查科（室）、手术室、病理科、消毒供应室、营养科。

（三）职能科室。

至少设置医疗质量管理部门、护理部、医院感染管理科、器械（设备）科、病案（统计）室、信息科。

三、人员

（一）每床至少配备1.3名卫生技术人员。

（二）中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师比例不低于60%，中药专业技术人员占药学专业技术人员比例不低于60%。

（三）病区实际每床至少配备0.4名护士。

（四）各临床科室至少有1名本专业副高专业技术职务任职资格的执业医师，各临床科室的主任应具备中医（或经过系统中医理论培训）副高及以上专业技术职务任职资格。

（五）各科室医师结构合理，并能够满足三级医师责任制等核心制度要求。

（六）药学、检验、医学影像、电生理检查科（室）等技术人员具有相应资质，人员配备满足工作需求，其中临床药师不少于2名（至少有1名具备副高及以上专业技术职务任职资格的中药师），医学影像科医师不少于5名。

四、房屋

（一）每床建筑面积不少于80平方米。

（二）病房每床净使用面积不少于7平方米。

（三）设有整复室。

五、设备

（一）中医诊疗设备。

至少配备小夹板设备、小针刀设备、骨科牵引床、颈椎牵引设备、腰椎牵引设备、针疗设备（如针灸针、电针治疗仪）、中药熏蒸熏洗设备（如中药熏蒸机、中药熏洗仪）、超声治疗设备（如超声治疗仪、超声雾化治疗仪）、中医光疗设备（如红外光疗仪、激光治疗仪）、中医电疗设备（如微波治疗仪、中频治疗仪）、中医磁疗设备（如磁振热治疗仪、特定电磁波治疗仪）、灸疗设备（如温灸器、艾灸仪）、罐疗设备（如火罐）、推拿设备(如推拿治疗仪、手法治疗床)、针灸（推拿）治疗床、中药饮片柜、中药煎药设备。

（二）其它设备。

至少配备诊桌、诊椅、治疗车、西药药品柜、石膏剪、石膏锯、功能康复器械、牵引手术床、手术器械及器械车、手术显微镜、关节镜、骨密度检测仪、肌电图机、计算机X线断层摄影机（CT）、核磁共振（MRI）、X光机、移动X光机、C型臂 X线机、血液回收机、B超机、心电图机、多参数心电监护仪、多通道心电监护仪、显微镜、离心机、分光光度计、分析天平、电解质分析仪、培养箱、净化台、干燥箱、全自动生化仪、血球计数仪、尿分析仪、血凝仪、全自动酶标仪、恒温箱、冷冻切片机、石蜡切片机、多功能抢救床、心脏除颤仪、呼吸球囊、呼吸机、抢救车、急救箱、万能手术床、高频电刀、必备手术刀包、各类针具、敷料柜、器械柜、麻醉机、麻醉监护仪、紫外线灯、给氧装置、电动吸引器、下收下送密闭车、高压灭菌设备、常水热水净化过滤系统、通风降温烘干设备、冰箱。

消毒供应、医学检验或病理检查与其他合法机构签订相关服务合同，并由其提供服务的，在满足急诊工作需要的基础上可不配备消毒供应和部分检验、病理检查设备。

（三）信息化设备。

在住院部、信息科等部门配置自动化办公设备，保证医院信息的统计和上报。

（四）病房每床单元基本装备同三级中医医院。

（五）有与开展的诊疗科目相应的其它诊疗设备。

（六）患者活动区域内有无障碍设施。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗、护理技术操作规程，并成册可用。

七、注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市中医药管理部门确定。