中医肛肠医院基本标准（试行）

二级中医肛肠医院

一、床位

住院床位总数至少80张以上，其中肛肠科床位占60%以上。

二、科室设置

（一）临床科室。

至少设置痔瘘科、大肠内科、便秘科三个科室以及内科、外科、麻醉科。

（二）医技科室。

至少设置药剂科（中药房设置应达到《医院中药房基本标准》要求）、检验科、医学影像科和手术室。

（三）职能科室。

至少设置医疗质量管理部门、护理部、医院感染管理科、器械（设备）科、病案（统计）室、信息科。

三、人员

（一）每床至少配备0.7名卫生技术人员。

（二）中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师比

例不低于60%，中药专业技术人员占药学专业技术人员比例不低于60%。

（三）病区实际每床至少配备0.3名护士。

（四）各临床科室至少有1名本专业中级专业技术职务任务资格的执业医师，全院40%以上的临床科室应有副高及以上专业技术职务任职资格的执业医师。

（五）各科室医师结构合理，并能够满足三级医师责任制等核心制度要求。

（六）药学、检验、医学影像等技术人员具有相应资质，人员配备满足工作需求。

四、房屋

（一）每床建筑面积：每床位不少于50平方米。

（二）病房每床净使用面积不少于5平方米。

（三）设有换药室、中医综合治疗室。

五、设备

（一）中医诊疗设备。

至少配备中药熏蒸熏洗设备（如中药熏蒸机、中药熏洗仪）、肠道灌洗设备、针疗设备（如针灸针、电针治疗仪）、灸疗设备（如温灸器、艾灸仪）、罐疗设备（如火罐）、中医电疗设备（如微波治疗仪、中频治疗仪）、中医光疗设备（如红外光疗仪、激光治疗仪）、中药煎药设备、中药饮片柜。

(二)其它设备。

至少配备检查床、诊桌、诊椅、肛门镜、电子直（乙）肠镜、手术床、无影灯、高频电刀、电动吸引器、各类针具、器械柜、低温灭菌器、麻醉机、麻醉监护仪、高压灭菌设备、给氧装置、紫外线杀菌灯、西药药品柜、X线拍片机（CR或DR）、X线透视机、胶片处理系统、心电图机、心电监护仪、彩色多普勒超声、显微镜、离心机、分光光度计、分析天平、电解质分析仪、培养箱、干燥箱、全自动生化仪、血球计数仪、尿分析仪、血凝仪、全自动酶标仪、恒温箱、冷冻切片机、石蜡切片机、多功能抢救床、抢救车、急救箱、多功能急救床、心脏除颤仪、呼吸球囊、呼吸机、气管插管器械、气管切开器械、恒温箱、电冰箱、洗衣机。

消毒供应、医学检验或病理检查与其他合法机构签订相关服务合同，并由其提供服务的，在满足急诊工作需要的基础上可不配备消毒、检验或病理检查设备。

（三）信息化设备。

在住院部、信息科等部门配置自动化办公设备，保证医院信息的统计和上报。

（四）病房每床单元设备同二级中医医院。

（五）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

（六）患者活动区域内有无障碍设施。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗诊疗指南和临床、护理技术操作规程，并成册可用。

七、注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市中医药管理部门确定。

三级中医肛肠医院

一、床位

住院床位总数至少300张以上，其中肛肠科床位占60%以上。

二、科室设置

（一）临床科室。

至少设置痔瘘科、大肠内科、大肠外科、便秘科、小儿肛肠病科等五个科室以及内科、外科、急诊科、麻醉科。

（二）医技科室。

至少设置药剂科（中药房设置应达到《医院中药房基本标准》要求）、检验科、输血科或血库、医学影像科、电生理检查科（室）、手术室、病理科、消毒供应室、营养科。

（三）职能科室。

至少设置医疗质量管理部门、护理部、医院感染管理科、器械（设备）科、病案（统计）室、信息科。

三、人员

（一）每床至少配有0.7名卫生技术人员。

（二）中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师比例不低于60%，中药专业技术人员占药学专业技术人员比例不低于60%。

（三）各临床科室至少有1名具备本专业副高及以上专业技术职务任职资格的执业医师。各临床科室的主任应具备中医（或经过系统中医理论培训）副高及以上专业技术职务任职资格。

（四）各科室医师人员结构合理，并能够满足三级医师责任制等核心制度要求。

（五）病区实际每床至少配备0.4名护士。

（六）药学、检验、放射、电生理检查科（室）等技术人员具有相应资质，人员配备满足工作需求。其中具有中药学职称的临床药师不少于1名。

四、房屋

（一）每床建筑面积不少于50平方米。

（二）病房每床净使用面积不少于5平方米。

（三）设置换药室、中医综合治疗室。

五、设备

（一）中医诊疗设备。

至少配备中药熏蒸熏洗设备（如中药熏蒸机、中药熏洗仪）、肠道灌洗设备、肛肠综合治疗仪、针疗设备（如针灸针、电针治疗仪）、灸疗设备（如温灸器、艾灸仪）、罐疗设备（如火罐）、中医电疗设备（如微波治疗仪、中频治疗仪）、中医光疗设备（如红外光疗仪、激光治疗仪）、中药煎药设备、中药饮片柜。

(二)其它设备。

至少配备检查床、肛管直肠压力测定设备、肛门镜、电子直（乙）肠镜、生物反馈治疗仪、电子结肠镜、西药药品柜、X线拍片机（CR或DR）、X线透视机、胶片处理系统、麻醉机、麻醉监护仪、心电图机、多参数心电监护仪、多通道心电监护仪、彩色多普勒超声、显微镜、离心机、分光光度计、分析天平、电解质分析仪、培养箱、干燥箱、恒温箱、全自动生化仪、血球计数仪、血凝仪、全自动尿分析仪、冷冻切片机、石蜡切片机、硬质组织切片机、组织脱水机、多功能急救床、手术床、高频电刀、电动吸引器、无影灯、必备手术刀包、各类针具、敷料柜、器械柜、紫外线灯、给氧装置、电动吸引器、低温灭菌器、高压灭菌设备、心脏除颤仪、呼吸球囊、呼吸机、气管插管器械、气管切开器械、抢救车、急救箱、救护车、电冰箱、洗衣机。

消毒供应、医学检验或病理检查与其他合法机构签订相关服务合同，并由其提供服务的，在满足急诊工作需要的基础上可不配备消毒、检验或病理检查设备。

（三）信息化设备。

在住院部、信息科等部门配置自动化办公设备，保证医院信息的统计和上报。

（四）病房每床单元基本装备同三级中医医院。

（五）有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

（六）患者活动区域内有无障碍设施。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗诊疗指南和临床、护理技术操作规程，并成册可用。

七、注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市中医药管理部门确定。