中医医院医疗设备配置标准

（试行）

国家中医药管理局

二○一二年

中医医院医疗设备配置标准（试行）

目  录

二级中医医院医疗设备配置标准	5

一、临床科室	5

（一）中医诊疗设备分类目录	5

（二）病房基本设备	8

（三）各科设备	9

1、内科	9

2、外科	10

3、妇产科	10

4、儿科	11

5、皮肤病科	12

6、眼科	13

7、耳鼻喉科	13

8、口腔科	14

9、骨伤科	15

10、肛肠科	16

11、针灸科	16

12、推拿科	17

13、康复科	17

14、急诊科	18

15、预防保健科	19

16、麻醉科（含手术室）	20

二、医技科室	22

1、检验科	22

2、放射科	24

3、功能检查科	25

4、血液净化室	26

三、中药房	26

1、中药房	26

2、煎药室	27

三级中医医院医疗设备配置标准	28

一、临床科室	28

（一）中医诊疗设备分类目录	28

（二）病房基本设备	31

（三）各科设备	32

1、内科	32

肺病科	32

脾胃病科	33

脑病科	33

心血管病科	34

血液病科	34

肾病科	35

内分泌病科	35

风湿病科	36

肝病科	36

神志病科	37

2、外科	37

3、妇产科	38

妇科	38

产科	39

4、儿科	39

新生儿科	39

小儿科	40

5、皮肤病科	41

6、眼科	41

7、耳鼻喉科	42

8、口腔科	44

9、肿瘤科	45

10、骨伤科	45

11、肛肠科	46

12、老年病科	47

13、针灸科	47

14、推拿科	48

15、康复科	49

16、急重症科	50

急诊科	50

重症监护室（ICU）	51

心脏重症监护室（CCU）	52

17、预防保健科	53

18、麻醉科（含手术室）	54

二、医技科室	56

1、检验科	56

2、放射科	59

3、核医学科	59

4、超声诊断室	60

5、心功能室（含心电图室）	60

6、肺功能室	60

7、脑电图室	61

8、肌电图室	61

9、内窥镜室	61

10、导管室	62

11、血液净化室	62

12、高压氧舱室	63

三、中药房	63

1、中药房	63

2、煎药室	64

说   明	65

# 二级中医医院医疗设备配置标准

# 一、临床科室

## （一）中医诊疗设备分类目录

| 分 类 |  |  | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊断 | 四诊 |  | 舌诊设备 |
|  |  |  | 其他望诊设备 |
|  |  |  | 闻诊设备 |
|  |  |  | 脉诊设备 |
|  |  |  | 中医四诊综合设备 |
|  |  |  | 中医体质辨识系统 |
|  |  |  | 中医专家系统 |
|  | 经络 |  | 经络检测分析设备 |
|  |  |  | 穴位探测设备 |
|  | 其他 |  | 红外热像检测设备 |
|  |  |  | 其他诊断设备 |
| 针疗 | 普通针具 |  | 毫针、梅花针、三棱针 |
|  |  |  | 芒针、火针、揿针、磁圆针、磁极针、金银针、浮针、滚针、塑柄针灸针、耳针 |
|  | 针刀 |  | 铍针、带刃针、埋线针、钩鍉针、小针刀、水针刀、筋骨针、锋钩针 |
|  | 电针 |  | 温热电针治疗设备 |
|  |  |  | 冷针针灸设备 |
|  |  |  | 针灸电麻设备 |
|  |  |  | 电滚针治疗设备 |
|  |  |  | 耳针治疗设备 |
|  |  |  | 分证型治疗设备 |
|  |  |  | 子午流注治疗设备 |
|  |  |  | 其他电针设备 |
| 灸疗 |  |  | 灸疗器具 |
|  |  |  | 灸疗设备 |
|  |  |  | 仿灸治疗设备 |
| 罐疗 |  |  | 普通火罐 |
|  |  |  | 电火罐 |
|  |  |  | 磁疗罐 |
|  |  |  | 真空拔罐器具 |
|  |  |  | 药罐 |
|  |  |  | 多功能罐疗设备 |
| 刮痧 |  |  | 刮痧板 |
|  |  |  | 电刮痧设备 |
| 中药外治 |  | 中药熏洗 | 熏药设备 |
|  |  |  | 熏蒸设备 |
|  |  |  | 熏洗设备 |
|  |  |  | 泡洗设备 |
|  |  | 肠道灌洗 | 结肠灌洗（透析）设备 |
|  |  |  | 中药灌肠设备 |
|  |  | 其他 | 中药离子导入设备 |
|  |  |  | 中药雾化治疗设备 |
|  |  |  | 中药透药设备 |
| 推拿 |  |  | 推拿治疗设备 |
|  |  |  | 推拿辅助治疗设备 |
| 牵引 |  |  | 颈椎牵引设备 |
|  |  |  | 腰椎牵引设备 |
|  |  |  | 多功能牵引设备 |
|  |  |  | 其他牵引设备 |
| 中医光疗 |  |  | 红光治疗设备 |
|  |  |  | 红外光疗设备 |
|  |  |  | 红外偏振光疗设备 |
|  |  |  | 紫外线治疗设备 |
|  |  |  | 激光治疗设备 |
|  |  |  | 激光穴位治疗设备 |
|  |  |  | 其他光疗设备 |
| 中医电疗 |  | 高频 | 高频治疗设备 |
|  |  |  | 超短波治疗设备 |
|  |  |  | 微波治疗设备 |
|  |  |  | 射频治疗设备 |
|  |  | 中频 | 中频治疗设备 |
|  |  |  | 中频经络治疗设备 |
|  |  |  | 温热中频治疗设备 |
|  |  |  | 干扰电治疗设备 |
|  |  | 低频 | 低频治疗设备 |
|  |  |  | 低频经络治疗设备 |
|  |  |  | 超低频治疗设备 |
|  |  | 其他电疗设备 |  |
| 中医超声治疗 |  |  | 超声波治疗设备 |
|  |  |  | 超声穴位治疗设备 |
|  |  |  | 多功能超声波治疗设备 |
| 中医磁疗 |  |  | 磁振热治疗设备 |
|  |  |  | 特定电磁波治疗设备 |
|  |  |  | 穴位磁疗设备 |
|  |  |  | 磁场效应治疗设备 |
| 中医热疗 |  |  | 微波热疗设备 |
|  |  |  | 电热疗设备 |
|  |  |  | 蜡疗设备 |
|  |  |  | 热敷（干、湿、陶瓷）装置 |
| 其他 |  |  | 辅助排痰设备 |
|  |  |  | 空气波压力治疗设备 |
|  |  |  | 体外冲击波治疗设备 |
|  |  |  | 多功能治疗床 |
|  |  |  | 康复训练设备 |
|  |  |  | 结扎治疗设备 |

## （二）病房基本设备

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 吸引设备 | 必配 |  |
| 供氧设备 | 必配 |  |
| 呼叫系统 | 必配 |  |
| 心脏除颤仪 | 必配 |  |
| 简易呼吸器 | 必配 |  |
| 心电图机 | 必配 |  |
| 快速血糖仪 | 必配 |  |
| 微量注射泵 | 必配 |  |
| 输液泵 | 必配 |  |
| 抢救车 | 必配 |  |
| 换药车 | 必配 |  |
| 医用冰箱 | 必配 |  |
| 血压计、体温计、体重计 | 必配 |  |
| 移动床单元消毒设备 | 必配 |  |
| 监护设备 | 选配 |  |
| 气管插管设备 | 选配 |  |
| 营养输注泵 | 选配 |  |
| 防褥疮气垫 | 选配 |  |
| 多功能抢救床 | 选配 |  |
| 转运床 | 选配 |  |
| 空气消毒机 | 选配 |  |
| 负压病房设施 | 选配 |  |

## （三）各科设备

### 1、内科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸机（有创、无创） | 必配 |  |
| 眼底镜 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 中医热疗设备 | 必配 |  |
| 中医电疗设备 | 必配 |  |
| 激光治疗设备 | 选配 |  |
| 中医磁疗设备 | 选配 |  |
| 超声治疗设备 | 选配 |  |
| 辅助排痰设备 | 选配 |  |

### 2、外科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 移动式负压引流器 | 必配 |  |
| 手术器械及器械车 | 必配 |  |
| 担架 | 必配 |  |
| 简易手术床 | 选配 |  |
| 碎石设备 | 选配 |  |
| 普通针具 | 必配 |  |
| 电针设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 中医光疗设备 | 必配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |
| 空气波压力治疗设备 | 选配 |  |

### 3、妇产科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 妇科检查台 | 必配 |  |
| 阴道镜 | 必配 |  |
| 消毒隔离器械柜 | 必配 |  |
| 母婴监护设备 | 选配 | 产科必备 |
| 胎心监护设备 | 选配 | 产科必备 |
| 新生儿抢救台 | 选配 | 产科必备 |
| 婴儿辐射保暖台 | 选配 | 产科必备 |
| 电动羊水吸引器 | 选配 | 产科必备 |
| 新生儿洗浴设备 | 选配 | 产科必备 |
| 计划生育手术设备 | 选配 | 开展计划生育项目必备 |
| 人流吸引器 | 选配 | 开展计划生育项目必备 |
| 超高频电波刀 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药熏洗设备 | 必配 |  |
| 中药离子导入设备 | 选配 |  |
| 激光治疗设备 | 选配 |  |
| 微波治疗设备 | 选配 |  |

### 4、儿科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 简易呼吸器 | 必配 |  |
| 微量输液泵 | 必配 |  |
| 电测听器 | 必配 | 可与耳鼻喉科共用 |
| 监护设备 | 选配 | 病房必备 |
| 脉氧设备 | 选配 | 病房必备 |
| 呼吸机 | 选配 | 病房必备 |
| 吸痰器 | 选配 | 病房必备 |
| 新生儿抢救台 | 选配 | 新生儿病房必备 |
| 婴儿培养箱 | 选配 | 新生儿病房必备 |
| 新生儿听力筛选设备 | 选配 | 新生儿病房必备 |
| 经皮胆红素测定仪 | 选配 | 新生儿病房必备 |
| 新生儿黄疸治疗设备 | 选配 | 新生儿病房必备 |
| 新生儿淋浴设备 | 选配 | 新生儿病房必备 |
| 儿童智能测量设备 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 中药离子导入设备 | 必配 |  |
| 中药雾化治疗设备 | 必配 |  |
| 中药透药设备 | 选配 |  |
| 推拿设备 | 选配 |  |

### 5、皮肤病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 显微镜 | 必配 |  |
| 过敏原检测仪 | 选配 |  |
| 手术器材 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 中药熏洗设备 | 必配 |  |
| 紫外线治疗设备 | 必配 |  |
| 激光治疗设备 | 必配 |  |
| 微波治疗设备 | 必配 |  |
| 红外光疗设备 | 选配 |  |

### 6、眼科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 裂隙灯 | 必配 |  |
| 眼压计 | 必配 |  |
| 眼底镜 | 必配 |  |
| 角膜曲率计 | 必配 |  |
| 视野设备 | 必配 |  |
| 视力灯箱 | 必配 |  |
| 眼科AB超声设备 | 必配 |  |
| 电脑验光设备 | 选配 |  |
| 眼科治疗床 | 选配 |  |
| 自动焦度设备 | 选配 |  |
| 睫毛电解器 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药雾化治疗设备 | 必配 |  |
| 激光治疗设备 | 选配 |  |

### 7、耳鼻喉科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 耳鼻喉综合治疗台 | 必配 |  |
| 间接喉镜 | 必配 |  |
| 前鼻镜 | 必配 |  |
| 电动吸引器 | 必配 |  |
| 声阻抗设备 | 选配 |  |
| 电测听器 | 选配 |  |
| 鼓气电窥耳镜 | 选配 |  |
| 耳钻 | 选配 |  |
| 直接喉镜（支撑喉镜） | 选配 |  |
| 电子喉镜 | 选配 |  |
| 鼻咽喉镜 | 选配 |  |
| 前庭检查设备 | 选配 |  |
| 低温等离子治疗设备 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药雾化治疗设备 | 必配 |  |
| 微波治疗设备 | 必配 |  |

### 8、口腔科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 牙科综合治疗台 | 必配 |  |
| 手术器械及器械车 | 必配 |  |
| 包装机 | 必配 |  |
| 纸塑包装封口机 | 必配 |  |
| 清洗机 | 必配 |  |
| 快速高温高压蒸汽灭菌器 | 必配 |  |
| 真空灭菌器 | 必配 |  |
| 清洗消毒器 | 必配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |

### 9、骨伤科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 石膏剪 | 必配 |  |
| 石膏锯 | 必配 |  |
| 手术器械及器械车 | 必配 |  |
| 水温箱 | 选配 |  |
| 普通针具 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 推拿设备 | 必配 |  |
| 颈椎牵引设备 | 必配 |  |
| 腰椎牵引设备 | 必配 |  |
| 小夹板设备 | 必配 |  |
| 中医光疗设备 | 必配 |  |
| 中医电疗设备 | 必配 |  |
| 超声治疗设备 | 必配 |  |
| 中医磁疗设备 | 必配 |  |
| 多功能牵引设备 | 选配 |  |
| 小针刀设备 | 选配 |  |
| 电针治疗设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |
| 体外冲击波治疗设备 | 选配 |  |
| 多功能治疗床 | 选配 |  |

### 10、肛肠科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 检查床 | 必配 |  |
| 肛门镜 | 必配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药熏洗设备 | 必配 |  |
| 肠道灌洗设备 | 必配 |  |
| 高频治疗设备 | 必配 |  |
| 中药透药设备 | 选配 |  |
| 痔科套扎器 | 选配 |  |

### 11、针灸科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 普通针具 | 必配 |  |
| 电针设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 中医光疗设备 | 必配 |  |
| 针刀设备 | 选配 |  |
| 经络诊断设备 | 选配 |  |
| 中药外治设备 | 选配 |  |
| 中医电疗设备 | 选配 |  |
| 超声治疗设备 | 选配 |  |
| 中医磁疗设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |

### 12、推拿科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 推拿设备 | 必配 |  |
| 牵引设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 选配 |  |
| 中医光疗设备 | 选配 |  |
| 中医电疗设备 | 选配 |  |
| 超声治疗设备 | 选配 |  |
| 中医磁疗设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |
| 多功能治疗床 | 选配 |  |

### 13、康复科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 推拿设备 | 必配 |  |
| 语言训练设备 | 选配 |  |
| 关节活动度训练设备（套） | 选配 |  |
| 中药外治设备 | 选配 |  |
| 牵引设备 | 选配 |  |
| 中医光疗设备 | 选配 |  |
| 中医电疗设备 | 选配 |  |
| 超声治疗设备 | 选配 |  |
| 中医磁疗设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |
| 辅助排痰设备 | 选配 |  |
| 平衡设备 | 选配 |  |

### 14、急诊科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 吸引设备 | 必配 |  |
| 供氧设备 | 必配 |  |
| 监护设备 | 必配 |  |
| 心脏起搏/除颤仪 | 必配 |  |
| 呼吸机（有创、无创） | 必配 |  |
| 简易呼吸器 | 必配 |  |
| 自动洗胃机 | 必配 |  |
| 心电图机 | 必配 |  |
| 气管插管设备 | 必配 |  |
| 快速血糖仪 | 必配 |  |
| 转运车 | 必配 |  |
| 抢救床 | 必配 |  |
| 微量注射泵 | 必配 |  |
| 输液泵 | 必配 |  |
| 医用冰箱 | 必配 |  |
| 血压计、体温计、体重计 | 必配 |  |
| 空气消毒机 | 必配 |  |
| 冰帽 | 选配 |  |
| 电子冰毯 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 选配 |  |

### 15、预防保健科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 快速血糖仪 | 必配 |  |
| 体重身高测量仪器 | 必配 |  |
| 普通针具 | 必配 |  |
| 电针设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 中医四诊设备 | 选配 |  |
| 中药外治设备 | 选配 |  |
| 推拿设备 | 选配 |  |
| 经络诊断设备 | 选配 |  |
| 中医光疗设备 | 选配 |  |
| 中医电疗设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |

### 16、麻醉科（含手术室）

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 供氧设备 | 必配 |  |
| 吸引设备 | 必配 |  |
| 心脏起搏/除颤仪 | 必配 |  |
| 麻醉机 | 必配 |  |
| 监护设备 | 必配 |  |
| 呼吸机 | 必配 |  |
| 微量注射泵 | 必配 |  |
| 手术无影灯 | 必配 |  |
| 多功能手术床 | 必配 |  |
| 手术交换车 | 必配 |  |
| 抢救车 | 必配 |  |
| 直接喉镜 | 必配 |  |
| 自体血回收装置 | 必配 |  |
| 医用冰箱 | 必配 |  |
| 温湿度控制设备 | 必配 |  |
| 高压清洗枪（水枪、气枪） | 必配 |  |
| 低温等离子消毒柜 | 必配 |  |
| 低温气体灭菌设备 | 必配 |  |
| 空气消毒机 | 必配 |  |
| 困难插管装置 | 选配 |  |
| 层流净化设备 | 选配 |  |
| 便携式血气分析仪 | 选配 | 可共用 |
| 麻醉深度监护设备 | 选配 |  |
| 肌松监测设备 | 选配 |  |
| 移动式手术灯 | 选配 |  |
| 冷光源头灯 | 选配 | 骨伤科、耳鼻喉科、脑部手术等手术配置 |
| 骨科手术床 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 手术显微镜 | 选配 | 眼科、骨伤科、脑部手术等手术配置 |
| 耳鼻喉动力系统 | 选配 | 耳鼻喉科手术配置 |
| 电动骨锯 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 电动磨钻 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 高频电刀 | 选配 | 外科手术配置 |
| 胸腔镜 | 选配 | 胸部手术配置 |
| 腹腔镜 | 选配 | 腹腔镜手术配置 |
| 胆道镜 | 选配 | 腹部手术配置 |
| 超声刀 | 选配 | 腹腔镜手术配置 |
| 人流吸引器 | 选配 | 妇科手术配置 |
| 超高频电波刀 | 选配 | 妇科手术配置 |
| 纤维宫颈腔镜 | 选配 | 妇科手术配置 |
| 输卵管镜 | 选配 | 妇科手术配置 |
| 子宫输卵管通液设备 | 选配 | 妇科手术配置 |
| C型臂X光机 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 关节镜 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 腰椎间盘镜 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 射频控温热凝器 | 选配 | 椎间盘手术配置 |
| 前列腺电切镜 | 选配 |  |
| 纤维膀胱镜 | 选配 |  |
| 输液加温装置 | 选配 |  |
| 电针治疗设备 | 必配 |  |

# 二、医技科室

### 1、检验科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 全自动血细胞分析设备（五分类） | 必配 |  |
| 全自动血细胞分析设备（三分类） | 必配 |  |
| 尿液分析设备 | 必配 |  |
| 凝血检测设备 | 必配 |  |
| 血糖测定设备 | 必配 |  |
| 血气分析设备 | 必配 |  |
| 生化分析设备 | 必配 | 生化室配置 |
| 酶标设备 | 必配 | 免疫室配置 |
| 全自动细菌培养系统 | 必配 |  |
| 生物培养箱 | 必配 | 全自动细菌培养系统包含此功能时可以选配 |
| 微生物鉴定药敏分析设备 | 必配 | 细菌室配置 |
| 血培养设备 | 必配 | 细菌室配置 |
| 高温灭菌器 | 必配 |  |
| 生物安全柜 | 必配 |  |
| 血液流变设备 | 必配 |  |
| 普通显微镜 | 必配 |  |
| 生物显微镜 | 必配 |  |
| 血沉设备 | 必配 |  |
| 电解质分析设备 | 必配 |  |
| 血型鉴定及配血设备 | 必配 |  |
| 纯水系统 | 必配 |  |
| 自动洗板机 | 必配 |  |
| 振荡器 | 必配 |  |
| 电热培养箱 | 必配 |  |
| 恒温水浴箱 | 必配 |  |
| 干燥箱 | 必配 |  |
| 医用冰箱 | 必配 |  |
| 普通离心机 | 必配 |  |
| 低速冷冻离心机 | 必配 |  |
| 分析天平 | 选配 |  |
| 干式生化分析设备 | 选配 |  |
| 发光免疫分析设备 | 选配 |  |
| 电泳分析设备 | 选配 | 生化室配置 |
| 血小板聚集设备 | 选配 | 细胞室配置 |
| 菌落计数器 | 选配 | 细菌室配置 |
| 厌氧菌培养箱 | 选配 |  |
| 幽门螺旋杆菌检测设备 | 选配 |  |
| 荧光定量PCR检测系统 | 选配 |  |
| TCT液基细胞学检测设备 | 选配 |  |
| 二氧化碳培养箱 | 选配 |  |
| 高速冷冻离心机 | 选配 |  |
| 荧光显微镜 | 选配 |  |
| 相差显微镜 | 选配 |  |
| 倒置显微镜 | 选配 |  |
| 蛋白电泳设备 | 选配 |  |
| 特种蛋白设备 | 选配 |  |
| 血栓弹力分析设备 | 选配 |  |
| 超声清洗器 | 选配 |  |
| 医用冷库或冷藏柜 | 选配 |  |
| 超低温冰柜 | 选配 |  |

### 2、放射科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 移动式X光机 | 必配 |  |
| 激光相机 | 必配 |  |
| 抢救设备 | 必配 |  |
| 数字X线摄影 | 选配 |  |
| 普通X光机 | 选配 |  |
| 洗片机 | 选配 |  |
| 数字胃肠X光机 | 选配 |  |
| 乳腺钼靶X光机 | 选配 | 妇产科配置 |
| 牙科X光机 | 选配 | 口腔科配置 |
| 双能X线骨密度仪 | 选配 |  |
| 透视机 | 选配 | 没有数字化胃肠X光机时必配 |
| X线电子计算机断层扫描装置 |  | 按国家有关规定配置 |
| 医用磁共振成像设备 |  | 按国家有关规定配置 |
| 数字减影血管造影系统 |  | 按国家有关规定配置 |

### 3、功能检查科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 彩色图文工作站 | 必配 |  |
| 普通黑白超声诊断仪 | 必配 |  |
| 彩色多普勒超声诊断仪（包括便携式） | 必配 |  |
| 十二导同步心电图机 | 必配 |  |
| 动态心电监测系统 | 必配 |  |
| 动态血压监护仪 | 必配 |  |
| 便携式心电图机 | 必配 |  |
| 抢救设备 | 必配 |  |
| 心电工作台 | 选配 |  |
| 单导心电图机 | 选配 |  |
| 运动平板 | 选配 |  |
| 肺功能仪 | 选配 |  |
| 脑电图设备 | 选配 |  |
| 经颅多普勒血流仪 | 选配 |  |
| 肌电图设备 | 选配 |  |
| 内镜影像工作站 | 选配 |  |
| 胃镜 | 选配 |  |
| 结肠镜 | 选配 |  |
| 电动吸引器 | 选配 |  |
| 内镜储藏柜 | 选配 |  |
| 内窥镜清洗消毒设备 | 选配 |  |
| 超声波清洗器 | 选配 |  |
| 高压水清洗设备 | 选配 |  |
| 高压气吹干设备 | 选配 |  |

### 4、血液净化室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 血液透析机 | 必配 |  |
| 负压抽吸装置 | 必配 |  |
| 心脏除颤仪 | 必配 |  |
| 监护设备 | 必配 |  |
| 水处理机 | 必配 |  |
| 血液透析滤过机 | 选配 |  |
| 腹膜透析设备 | 选配 |  |

# 三、中药房

### 1、中药房

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 药斗（架） | 必配 |  |
| 调剂台 | 必配 |  |
| 称量用具（药戥、电子秤等） | 必配 |  |
| 粉碎用具（铜缸或小型粉碎机） | 必配 |  |
| 冷藏柜 | 必配 |  |
| 贵重药品柜 | 必配 |  |
| 毒麻药品柜 | 必配 |  |
| 智能中药存取系统 | 选配 |  |
| 新风除尘设备 | 选配 |  |
| 小型切片机 | 选配 |  |
| 小型炒药机 | 选配 |  |
| 小型煅炉烘干机 | 选配 |  |
| 消毒锅 | 选配 |  |
| 标准筛 | 选配 |  |

### 2、煎药室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 煎药锅（壶） | 必配 |  |
| 煎药机 | 必配 | 符合《医疗机构中药煎药室管理规范》规定的各项功能 |
| 包装机 | 必配 |  |
| 储物柜 | 必配 |  |
| 冷藏柜 | 必配 |  |
| 中药膏剂提取包装设备 | 选配 |  |

# 三级中医医院医疗设备配置标准

# 一、临床科室

## （一）中医诊疗设备分类目录

| 分 类 |  |  | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊断 | 四诊 |  | 舌诊设备 |
|  |  |  | 其他望诊设备 |
|  |  |  | 闻诊设备 |
|  |  |  | 脉诊设备 |
|  |  |  | 中医四诊综合设备 |
|  |  |  | 中医体质辨识系统 |
|  |  |  | 中医专家系统 |
|  | 经络 |  | 经络检测分析设备 |
|  |  |  | 穴位探测设备 |
|  | 其他 |  | 红外热像检测设备 |
|  |  |  | 其他诊断设备 |
| 针疗 | 普通针具 |  | 毫针、梅花针、三棱针 |
|  |  |  | 芒针、火针、揿针、磁圆针、磁极针、金银针、浮针、滚针、塑柄针灸针、耳针 |
|  | 针刀 |  | 铍针、带刃针、埋线针、钩鍉针、小针刀、水针刀、筋骨针、锋钩针 |
|  | 电针 |  | 温热电针治疗设备 |
|  |  |  | 冷针针灸设备 |
|  |  |  | 针灸电麻设备 |
|  |  |  | 电滚针治疗设备 |
|  |  |  | 耳针治疗设备 |
|  |  |  | 分证型治疗设备 |
|  |  |  | 子午流注治疗设备 |
|  |  |  | 其他电针设备 |
| 灸疗 |  |  | 灸疗器具 |
|  |  |  | 灸疗设备 |
|  |  |  | 仿灸治疗设备 |
| 罐疗 |  |  | 普通火罐 |
|  |  |  | 电火罐 |
|  |  |  | 磁疗罐 |
|  |  |  | 真空拔罐器具 |
|  |  |  | 药罐 |
|  |  |  | 多功能罐疗设备 |
| 刮痧 |  |  | 刮痧板 |
|  |  |  | 电刮痧设备 |
| 中药外治 |  | 中药熏洗 | 熏药设备 |
|  |  |  | 熏蒸设备 |
|  |  |  | 熏洗设备 |
|  |  |  | 泡洗设备 |
|  |  | 肠道灌洗 | 结肠灌洗（透析）设备 |
|  |  |  | 中药灌肠设备 |
|  |  | 其他 | 中药离子导入设备 |
|  |  |  | 中药雾化治疗设备 |
|  |  |  | 中药透药设备 |
| 推拿 |  |  | 推拿治疗设备 |
|  |  |  | 推拿辅助治疗设备 |
| 牵引 |  |  | 颈椎牵引设备 |
|  |  |  | 腰椎牵引设备 |
|  |  |  | 多功能牵引设备 |
|  |  |  | 其他牵引设备 |
| 中医光疗 |  |  | 红光治疗设备 |
|  |  |  | 红外光疗设备 |
|  |  |  | 红外偏振光疗设备 |
|  |  |  | 紫外线治疗设备 |
|  |  |  | 激光治疗设备 |
|  |  |  | 激光穴位治疗设备 |
|  |  |  | 其他光疗设备 |
| 中医电疗 |  | 高频 | 高频治疗设备 |
|  |  |  | 超短波治疗设备 |
|  |  |  | 微波治疗设备 |
|  |  |  | 射频治疗设备 |
|  |  | 中频 | 中频治疗设备 |
|  |  |  | 中频经络治疗设备 |
|  |  |  | 温热中频治疗设备 |
|  |  |  | 干扰电治疗设备 |
|  |  | 低频 | 低频治疗设备 |
|  |  |  | 低频经络治疗设备 |
|  |  |  | 超低频治疗设备 |
|  |  | 其他电疗设备 |  |
| 中医超声治疗 |  |  | 超声波治疗设备 |
|  |  |  | 超声穴位治疗设备 |
|  |  |  | 多功能超声波治疗设备 |
| 中医磁疗 |  |  | 磁振热治疗设备 |
|  |  |  | 特定电磁波治疗设备 |
|  |  |  | 穴位磁疗设备 |
|  |  |  | 磁场效应治疗设备 |
| 中医热疗 |  |  | 微波热疗设备 |
|  |  |  | 电热疗设备 |
|  |  |  | 蜡疗设备 |
|  |  |  | 热敷（干、湿、陶瓷）装置 |
| 其他 |  |  | 辅助排痰设备 |
|  |  |  | 空气波压力治疗设备 |
|  |  |  | 体外冲击波治疗设备 |
|  |  |  | 多功能治疗床 |
|  |  |  | 康复训练设备 |
|  |  |  | 结扎治疗设备 |

## （二）病房基本设备

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 吸引设备 | 必配 |  |
| 供氧设备 | 必配 |  |
| 呼叫系统 | 必配 |  |
| 心脏除颤仪 | 必配 |  |
| 简易呼吸器 | 必配 |  |
| 心电图机 | 必配 |  |
| 快速血糖仪 | 必配 |  |
| 微量注射泵 | 必配 |  |
| 输液泵 | 必配 |  |
| 抢救车 | 必配 |  |
| 换药车 | 必配 |  |
| 防褥疮气垫 | 必配 |  |
| 多功能抢救床 | 必配 |  |
| 转运床 | 必配 |  |
| 医用冰箱 | 必配 |  |
| 血压计、体温计、体重计 | 必配 |  |
| 移动床单元消毒设备 | 必配 |  |
| 监护设备 | 选配 |  |
| 呼吸机 | 选配 |  |
| 气管插管设备 | 选配 |  |
| 营养输注泵 | 选配 |  |
| 空气消毒机 | 选配 |  |
| 负压病房设施 | 选配 |  |
| 层流病房设施 | 选配 |  |

## （三）各科设备

### 1、内科

### 肺病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸机（有创、无创） | 必配 |  |
| 血氧监测设备 | 必配 |  |
| 便携式血气分析仪 | 选配 |  |
| 肺功能仪 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药离子导入设备 | 必配 |  |
| 中药雾化治疗设备 | 必配 |  |
| 中药熏洗设备 | 选配 |  |
| 辅助排痰设备 | 选配 |  |

### 脾胃病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 胃动力检测设备 | 选配 |  |
| 胃电治疗仪 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中医热疗设备 | 必配 |  |
| 中医外治设备 | 选配 |  |
| 温热中频治疗设备 | 选配 |  |

### 脑病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 眼底镜 | 必配 |  |
| 动态脑电监护设备 | 选配 |  |
| 颅内压监测设备 | 选配 |  |
| 床边经颅多普勒血流仪 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药泡洗设备 | 必配 |  |
| 中医电疗设备 | 必配 |  |
| 中医磁疗设备 | 必配 |  |
| 吞咽功能治疗仪 | 必配 |  |

### 心血管病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 心脏起搏/除颤仪 | 必配 |  |
| 血氧饱和度监测仪 | 必配 |  |
| 呼吸机(有创、无创) | 选配 |  |
| 体内心脏起搏器 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 中医光疗设备 | 选配 |  |

### 血液病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 骨髓活检装置 | 必配 |  |
| 双筒显微镜 | 必配 |  |
| 相差显微镜 | 选配 |  |
| 荧光显微镜 | 选配 |  |
| 倒置显微镜 | 选配 |  |
| 细胞分离机 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药泡洗设备 | 必配 |  |
| 中医热疗设备 | 必配 |  |

### 肾病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 中医光疗设备 | 选配 |  |
| 中医电疗设备 | 选配 |  |

### 内分泌病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 动态血糖监测设备 | 必配 |  |
| 眼底镜 | 必配 |  |
| 胰岛素泵 | 必配 |  |
| 糖尿病足病诊断箱 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药熏洗设备 | 必配 |  |
| 中医电疗设备 | 选配 |  |

### 风湿病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 普通针具 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药离子导入设备 | 必配 |  |
| 中医电疗设备 | 必配 |  |
| 电针设备 | 选配 |  |
| 中药熏洗设备 | 选配 |  |
| 中药透药设备 | 选配 |  |
| 推拿设备 | 选配 |  |
| 中医光疗设备 | 选配 |  |
| 超声治疗设备 | 选配 |  |
| 中医磁疗设备 | 选配 |  |

### 肝病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 腹水超滤设备 | 选配 |  |
| 腹水浓缩机 | 选配 |  |
| 人工肝 | 选配 | 隔离放置 |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药离子导入设备 | 必配 |  |
| 红外光疗设备 | 必配 |  |
| 电热疗设备 | 必配 |  |
| 中药泡洗设备 | 选配 |  |
| 肠道灌洗设备 | 选配 |  |

### 神志病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 心理测评系统 | 选配 |  |
| 睡眠呼吸监测仪 | 选配 |  |
| 生物反馈治疗设备 | 选配 |  |
| 心理治疗沙盘 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 低频经络治疗设备 | 选配 |  |

### 2、外科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 移动式负压吸引器 | 必配 |  |
| 简易手术床 | 必配 |  |
| 手术器械及器械车 | 必配 |  |
| 担架 | 选配 |  |
| 乳腺微创真空旋切系统 | 选配 |  |
| 碎石设备 | 选配 |  |
| 糖尿病足病诊断箱 | 选配 |  |
| 普通针具 | 必配 |  |
| 电针设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 中医光疗设备 | 必配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |
| 空气波压力治疗设备 | 选配 |  |

### 3、妇产科

### 妇科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 妇科检查台 | 必配 |  |
| 计划生育手术设备 | 必配 |  |
| 阴道镜 | 必配 |  |
| 人流吸引器 | 必配 |  |
| 超声诊断仪 | 选配 |  |
| 超高频电波刀 | 选配 |  |
| 输卵管通液设备 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药熏洗设备 | 必配 |  |
| 中药离子导入设备 | 选配 |  |
| 激光治疗设备 | 选配 |  |
| 微波治疗设备 | 选配 |  |

### 产科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 母婴监护设备 | 必配 |  |
| 胎心监护设备 | 必配 |  |
| 妇科检查床 | 必配 |  |
| 综合产床 | 必配 |  |
| 新生儿抢救台 | 必配 |  |
| 婴儿辐射保暖台 | 必配 |  |
| 婴儿培养箱 | 必配 |  |
| 冲洗车 | 必配 |  |
| 电动羊水吸引器 | 必配 |  |
| 人流吸引器 | 必配 |  |
| 胆红素测定设备 | 必配 | 可与新生儿科共用 |
| 消毒隔离器械柜 | 必配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 中药熏洗设备 | 必配 |  |
| 中药离子导入设备 | 选配 |  |

### 4、儿科

### 新生儿科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 新生儿抢救台 | 必配 |  |
| 新生儿监护设备 | 必配 |  |
| 婴儿辐射保暖台 | 必配 |  |
| 婴儿培养箱 | 必配 |  |
| 简易呼吸器 | 必配 |  |
| 呼吸机 | 必配 |  |
| 吸痰器 | 必配 |  |
| 医用婴儿氧舱 | 必配 |  |
| 新生儿微量输液泵 | 必配 |  |
| 新生儿听力筛选设备 | 必配 |  |
| 新生儿黄疸治疗设备 | 必配 |  |
| 经皮胆红素测定仪 | 必配 |  |
| 婴儿体重计 | 必配 |  |
| 新生儿淋浴设备 | 必配 |  |
| 儿童智能测量设备 | 选配 |  |
| 脉氧设备 | 选配 | 可与小儿科共用 |
| 中药雾化治疗设备 | 必配 |  |
| 中药透药设备 | 必配 |  |

### 小儿科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 简易呼吸器 | 必配 |  |
| 监护设备 | 选配 | 病房必备 |
| 吸痰器 | 选配 | 病房必备 |
| 呼吸机 | 选配 |  |
| 胆红素测定设备 | 选配 |  |
| 脉氧设备 | 选配 | 可与新生儿科共用 |
| 儿童智能测量设备 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 中药离子导入设备 | 必配 |  |
| 中药雾化治疗设备 | 必配 |  |
| 中药透药设备 | 选配 |  |
| 推拿设备 | 选配 |  |
| 中医磁疗设备 | 选配 |  |

### 5、皮肤病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 显微镜 | 必配 |  |
| 过敏原检测仪 | 选配 |  |
| 手术器材 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 中药熏洗设备 | 必配 |  |
| 紫外线治疗设备 | 必配 |  |
| 激光治疗设备 | 必配 |  |
| 微波治疗设备 | 必配 |  |
| 红外光疗设备 | 选配 |  |
| 红外偏振光疗设备 | 选配 |  |

### 6、眼科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 裂隙灯 | 必配 |  |
| 眼压计 | 必配 |  |
| 眼底镜 | 必配 |  |
| 角膜曲率计 | 必配 |  |
| 视野设备 | 必配 |  |
| 视力灯箱 | 必配 |  |
| 电脑验光设备 | 必配 |  |
| 眼科AB超声设备 | 必配 |  |
| 超声乳化治疗设备 | 必配 |  |
| 眼底荧光造影设备 | 必配 |  |
| 眼科治疗床 | 选配 |  |
| 自动焦度设备 | 选配 |  |
| 睫毛电解器 | 选配 |  |
| 视觉诱发电位设备 | 选配 |  |
| 客观视力设备 | 选配 |  |
| 光学相干断层扫描设备 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 激光治疗设备 | 必配 |  |

### 7、耳鼻喉科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 耳鼻喉综合治疗台 | 必配 |  |
| 耳科旋转椅 | 必配 |  |
| 鼓气电窥耳镜 | 必配 |  |
| 耳钻 | 必配 |  |
| 动态喉镜 | 必配 |  |
| 间接喉镜 | 必配 |  |
| 直接喉镜（支撑喉镜） | 必配 |  |
| 电子喉镜 | 必配 |  |
| 鼻咽喉镜 | 必配 |  |
| 前鼻镜 | 必配 |  |
| 电测听器 | 必配 |  |
| 前庭检查设备 | 必配 |  |
| 声阻抗设备 | 必配 |  |
| 电动吸引器 | 必配 |  |
| 听觉诱发电位设备 | 必配 |  |
| 眼震电图设备 | 选配 |  |
| 纤维喉镜 | 选配 |  |
| 间接鼻咽喉镜 | 选配 |  |
| 鼻内镜及手术系统 | 选配 |  |
| 耳鼻喉科手术显微镜 | 选配 |  |
| 空气压缩雾化泵 | 选配 |  |
| 低温等离子治疗设备 | 必配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药雾化治疗设备 | 必配 |  |
| 微波治疗设备 | 必配 |  |
| 激光治疗设备 | 选配 |  |
| 吸注套扎器 | 选配 |  |
| 耳鸣治疗设备 | 选配 |  |
| 嗓音声学分析、矫正设备 | 选配 |  |

### 8、口腔科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 牙科综合治疗台 | 必配 |  |
| 石膏模拟切边机 | 必配 |  |
| 抛光机 | 必配 |  |
| 光敏固化灯 | 必配 |  |
| 喷砂机 | 必配 |  |
| 干燥箱 | 必配 |  |
| 超声波洁牙机 | 必配 |  |
| 手术器械及器械车 | 必配 |  |
| 包装机 | 必配 |  |
| 清洗机 | 必配 |  |
| 快速高温高压蒸汽灭菌器 | 必配 |  |
| 真空灭菌器 | 必配 |  |
| 清洗消毒器 | 必配 |  |
| 种植机 | 选配 |  |
| 铸造机 | 选配 |  |
| 石膏振荡器 | 选配 |  |
| 全瓷/铸造烤瓷设备 | 选配 |  |
| 纸塑包装封口机 | 选配 |  |
| 牙科技工装置 | 选配 |  |
| 电针治疗设备 | 必配 |  |

### 9、肿瘤科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 超声聚焦刀 | 选配 |  |
| 氩氦刀 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药离子导入设备 | 必配 |  |
| 辅助排痰设备 | 必配 |  |
| 射频治疗设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |

### 10、骨伤科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 石膏剪 | 必配 |  |
| 石膏锯 | 必配 |  |
| 手术器械及器械车 | 必配 |  |
| 石膏床 | 选配 |  |
| 水温箱 | 选配 |  |
| 普通针具 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 推拿设备 | 必配 |  |
| 颈椎牵引设备 | 必配 |  |
| 腰椎牵引设备 | 必配 |  |
| 小夹板设备 | 必配 |  |
| 中医光疗设备 | 必配 |  |
| 中医电疗设备 | 必配 |  |
| 超声治疗设备 | 必配 |  |
| 中医磁疗设备 | 必配 |  |
| 小针刀设备 | 选配 |  |
| 电针治疗设备 | 选配 |  |
| 多功能牵引设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |
| 空气波压力治疗设备 | 选配 |  |
| 体外冲击波治疗设备 | 选配 |  |
| 多功能治疗床 | 选配 |  |
| 步态检测设备 | 选配 |  |
| 关节康复器 | 选配 |  |

### 11、肛肠科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 检查床 | 必配 |  |
| 肛管直肠压力测定设备 | 必配 |  |
| 肛门镜 | 必配 |  |
| 肛门肌电图 | 选配 |  |
| 生物刺激反馈仪 | 选配 |  |
| 中药熏洗设备 | 必配 |  |
| 肠道灌洗设备 | 必配 |  |
| 痔科套扎器 | 必配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 高频治疗设备 | 必配 |  |
| 中药透药设备 | 选配 |  |
| 红光治疗设备 | 选配 |  |
| 中医磁疗设备 | 选配 |  |

### 12、老年病科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 动脉硬化测试设备 | 选配 |  |
| 诊疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 中医电疗设备 | 必配 |  |
| 超声治疗设备 | 必配 |  |
| 中医磁疗设备 | 必配 |  |
| 激光治疗设备 | 选配 |  |
| 辅助排痰设备 | 选配 |  |
| 热敷（干、湿、陶瓷）装置 | 选配 |  |

### 13、针灸科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 普通针具 | 必配 |  |
| 电针设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 中医光疗设备 | 必配 |  |
| 中医电疗设备 | 必配 |  |
| 针刀设备 | 选配 |  |
| 经络诊断设备 | 选配 |  |
| 中药外治设备 | 选配 |  |
| 超声治疗设备 | 选配 |  |
| 中医磁疗设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |

### 14、推拿科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 推拿设备 | 必配 |  |
| 牵引设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 选配 |  |
| 中医光疗设备 | 选配 |  |
| 中医电疗设备 | 选配 |  |
| 超声治疗设备 | 选配 |  |
| 中医磁疗设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |
| 多功能治疗床 | 选配 |  |

### 15、康复科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 推拿设备 | 必配 |  |
| 语言训练设备 | 必配 |  |
| 肌力、精细运动训练设备（套） | 必配 |  |
| 关节活动度训练设备（套） | 必配 |  |
| 吞咽功能治疗仪 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 选配 |  |
| 牵引设备 | 选配 |  |
| 中医光疗设备 | 选配 |  |
| 中医电疗设备 | 选配 |  |
| 超声治疗设备 | 选配 |  |
| 中医磁疗设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |
| 辅助排痰设备 | 选配 |  |
| 空气波压力治疗仪 | 选配 |  |
| 平衡设备 | 选配 |  |

### 16、急重症科

### 急诊科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 中心负压吸引设备 | 必配 |  |
| 中心供氧设备 | 必配 |  |
| 监护设备 | 必配 |  |
| 心脏起搏/除颤仪 | 必配 |  |
| 呼吸机（有创、无创、便携） | 必配 |  |
| 简易呼吸器 | 必配 |  |
| 自动洗胃机 | 必配 |  |
| 心电图机 | 必配 |  |
| 气管插管设备 | 必配 |  |
| 快速血糖仪 | 必配 |  |
| 转运车 | 必配 |  |
| 多功能抢救床 | 必配 |  |
| 微量注射泵 | 必配 |  |
| 输液泵 | 必配 |  |
| 医用冰箱 | 必配 |  |
| 血压计、体温计、体重计 | 必配 |  |
| 空气消毒机 | 必配 |  |
| 心脏复苏机 | 选配 |  |
| 冰帽 | 选配 |  |
| 电子冰毯 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 亚低温治疗设备 | 选配 |  |

### 重症监护室（ICU）

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 中心负压吸引设备 | 必配 |  |
| 中心供氧设备 | 必配 |  |
| 多参数监护设备 | 必配 |  |
| 心脏起搏/除颤仪 | 必配 |  |
| 体内心脏起搏器 | 必配 |  |
| 心电图机 | 必配 |  |
| 呼吸机（有创、无创、便携） | 必配 |  |
| 简易呼吸器 | 必配 |  |
| 气管插管切开设备 | 必配 |  |
| 雾化器 | 必配 |  |
| 微量注射泵 | 必配 |  |
| 输液泵 | 必配 |  |
| 营养输注泵 | 必配 |  |
| 抢救车 | 必配 |  |
| 多功能抢救床 | 必配 |  |
| 快速血糖仪 | 必配 |  |
| 电冰毯 | 必配 |  |
| 电子冰帽 | 必配 |  |
| 床单元臭氧消毒机 | 必配 |  |
| 空气消毒机 | 必配 |  |
| 床边血滤机 | 必配 |  |
| 床边支气管镜 | 必配 |  |
| 血液动力学监测设备 | 必配 |  |
| 亚低温治疗设备 | 必配 |  |
| 颅内压监测设备 | 选配 |  |
| 脑水肿监测设备 | 选配 |  |
| 脑电图监测设备 | 选配 |  |
| 脑功能监测设备 | 选配 |  |
| 肺功能仪 | 选配 |  |
| 层流净化系统 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 辅助排痰设备 | 必配 |  |
| 空气波压力治疗设备 | 必配 |  |

### 心脏重症监护室（CCU）

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 中心负压吸引设备 | 必配 |  |
| 中心供氧设备 | 必配 |  |
| 多参数监护设备 | 必配 |  |
| 心脏起搏/除颤仪 | 必配 | ‘ |
| 体内心脏起搏器 | 必配 |  |
| 心电图机 | 必配 |  |
| 呼吸机（有创、无创、便携） | 必配 |  |
| 简易呼吸器 | 必配 |  |
| 雾化器 | 必配 |  |
| 微量注射泵 | 必配 |  |
| 输液泵 | 必配 |  |
| 营养输注泵 | 必配 |  |
| 抢救车 | 必配 |  |
| 多功能抢救床 | 必配 |  |
| 快速血糖仪 | 必配 |  |
| 主动脉球囊反搏泵 | 必配 |  |
| 床单元臭氧消毒机 | 必配 |  |
| 空气消毒机 | 必配 |  |
| 床边支气管镜 | 选配 |  |
| 食道电生理设备 | 选配 |  |
| 层流净化系统 | 选配 |  |
| 针疗设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 必配 |  |
| 空气波压力治疗设备 | 必配 |  |
| 辅助排痰设备 | 选配 |  |

### 17、预防保健科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 快速血糖仪 | 必配 |  |
| 体重身高测量仪器 | 必配 |  |
| 普通针具 | 必配 |  |
| 电针设备 | 必配 |  |
| 灸疗设备 | 必配 |  |
| 罐疗设备 | 必配 |  |
| 刮痧设备 | 必配 |  |
| 推拿设备 | 必配 |  |
| 中药外治设备 | 选配 |  |
| 中医四诊设备 | 选配 |  |
| 经络诊断设备 | 选配 |  |
| 红外热像检测设备 | 选配 |  |
| 中医光疗设备 | 选配 |  |
| 中医电疗设备 | 选配 |  |
| 中医热疗设备 | 选配 |  |

### 18、麻醉科（含手术室）

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 中心供氧设备 | 必配 |  |
| 中心负压吸引设备 | 必配 |  |
| 心脏起搏/除颤仪 | 必配 |  |
| 麻醉机 | 必配 |  |
| 多参数监护设备 | 必配 |  |
| 麻醉深度监护设备 | 必配 |  |
| 呼吸机 | 必配 |  |
| 微量注射泵 | 必配 |  |
| 手术无影灯 | 必配 |  |
| 多功能手术床 | 必配 |  |
| 手术交换车 | 必配 |  |
| 抢救车 | 必配 |  |
| 便携式血气分析仪 | 必配 | 可共用 |
| 直接喉镜 | 必配 |  |
| 自体血回收装置 | 必配 |  |
| 医用冰箱 | 必配 |  |
| 温湿度控制设备 | 必配 |  |
| 高压清洗枪（水枪、气枪） | 必配 |  |
| 低温等离子消毒柜 | 必配 |  |
| 低温气体灭菌设备 | 必配 |  |
| 空气消毒机 | 必配 |  |
| 层流净化设备 | 必配 |  |
| 困难插管装置 | 选配 |  |
| 麻醉气体监测设备 | 选配 |  |
| 神经刺激监测设备 | 选配 |  |
| 肌松监测设备 | 选配 |  |
| 移动式手术灯 | 选配 |  |
| 冷光源头灯 | 选配 | 骨伤科、耳鼻喉科、脑部手术等手术配置 |
| 骨科手术床 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 手术显微镜 | 选配 | 眼科、骨伤科、脑部手术等手术配置 |
| 耳鼻喉动力系统 | 选配 | 耳鼻喉科手术配置 |
| 电动骨锯 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 电动磨钻 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 高频电刀 | 选配 | 外科手术配置 |
| 胸腔镜 | 选配 | 胸部手术配置 |
| 腹腔镜 | 选配 | 腹腔镜手术配置 |
| 胆道镜 | 选配 | 腹部手术配置 |
| 超声刀 | 选配 | 腹腔镜手术配置 |
| 人流吸引器 | 选配 | 妇科手术配置 |
| 超高频电波刀 | 选配 | 妇科手术配置 |
| 纤维宫颈腔镜 | 选配 | 妇科手术配置 |
| 输卵管镜 | 选配 | 放在手术室 |
| 子宫输卵管通液设备 | 选配 | 妇科手术配置 |
| C型臂X光机 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| G形臂X光机 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 关节镜 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 腰椎间盘镜 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 射频控温热凝器 | 选配 | 骨伤科手术配置 |
| 体外循环设备 | 选配 | 心血管手术配置 |
| 前列腺电切镜 | 选配 |  |
| 纤维膀胱镜 | 选配 |  |
| 纤维支气管镜 | 选配 |  |
| 输液加温装置 | 选配 |  |
| 电针治疗设备 | 必配 |  |

# 二、医技科室

### 1、检验科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 数据传输系统 | 必配 |  |
| 全自动血细胞分析设备（五分类） | 必配 |  |
| 全自动血细胞分析设备（三分类） | 必配 |  |
| 尿液分析设备 | 必配 |  |
| 尿沉渣工作站 | 必配 |  |
| 凝血检测设备 | 必配 |  |
| 血糖测定设备 | 必配 |  |
| 血气分析设备 | 必配 |  |
| 发光免疫分析设备 | 必配 |  |
| 生化分析设备 | 必配 | 生化室配置 |
| 电泳分析设备 | 必配 | 生化室配置 |
| 酶标设备 | 必配 | 免疫室配置 |
| 血小板聚集设备 | 必配 | 细胞室配置 |
| 全自动细菌培养系统 | 必配 |  |
| 生物培养箱 | 必配 | 全自动细菌培养系统包含此功能时可以选配 |
| 微生物鉴定药敏分析设备 | 必配 | 细菌室配置 |
| 血培养设备 | 必配 | 细菌室配置 |
| 菌落计数器 | 必配 | 细菌室配置 |
| 厌氧菌培养箱 | 必配 |  |
| 流式细胞分析设备 | 必配 |  |
| 二氧化碳培养箱 | 必配 |  |
| 高温灭菌器 | 必配 |  |
| 生物安全柜 | 必配 |  |
| 血液流变设备 | 必配 |  |
| 普通显微镜 | 必配 |  |
| 生物显微镜 | 必配 |  |
| 荧光显微镜 | 必配 |  |
| 相差显微镜 | 必配 |  |
| 倒置显微镜 | 必配 |  |
| 血沉设备 | 必配 |  |
| 蛋白电泳设备 | 必配 |  |
| 特种蛋白设备 | 必配 |  |
| 电解质分析设备 | 必配 |  |
| 血型鉴定及配血设备 | 必配 |  |
| 纯水系统 | 必配 |  |
| 自动洗板机 | 必配 |  |
| 振荡器 | 必配 |  |
| 电热培养箱 | 必配 |  |
| 恒温水浴箱 | 必配 |  |
| 干燥箱 | 必配 |  |
| 医用冰箱 | 必配 |  |
| 医用冷库或冷藏柜 | 必配 |  |
| 普通离心机 | 必配 |  |
| 低速冷冻离心机 | 必配 |  |
| 高速冷冻离心机 | 必配 |  |
| 荧光定量PCR检测系统 | 选配 |  |
| 冰点渗透压计 | 选配 |  |
| 干式生化分析设备 | 选配 |  |
| 全自动酶免免疫分析系统 | 选配 |  |
| TCT液基细胞学检测设备 | 选配 |  |
| HPV-DNA检测系统 | 选配 |  |
| 精子分析系统 | 选配 |  |
| 血栓弹力分析设备 | 选配 |  |
| 分析天平 | 选配 |  |
| 超声清洗设备 | 选配 |  |
| 超低温冰柜 | 选配 |  |

### 2、放射科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 移动式X光机 | 必配 |  |
| 数字X线摄影 | 必配 |  |
| 激光相机 | 必配 |  |
| 数字胃肠X光机 | 必配 |  |
| 乳腺钼靶X光机 | 必配 | 妇产科配置 |
| 牙科X光机 | 必配 | 口腔科配置 |
| 抢救设备 | 必配 |  |
| 普通X光机 | 选配 |  |
| 洗片机 | 选配 |  |
| 透视机 | 选配 |  |
| 双能X线骨密度仪 | 选配 |  |
| 医学影像存档及传输系统 | 选配 |  |
| X线电子计算机断层扫描装置 |  | 按国家有关规定配置 |
| 医用磁共振成像设备 |  | 按国家有关规定配置 |
| 数字减影血管造影系统 |  | 按国家有关规定配置 |
| X线—正电子发射计算机显像系统 |  | 按国家有关规定配置 |

### 3、核医学科

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 甲状腺功能测定设备 | 必配 |  |
| 放射性计量活度计 | 必配 |  |
| 表明污染检测设备 | 必配 |  |
| 辐射防护设备 | 必配 |  |
| 锝气体发生器或者气溶胶发生器 | 选配 |  |
| 运动负荷系统 | 选配 |  |
| 伽玛免疫计数器 | 选配 |  |
| 光子发射型计算机断层显像设备 |  | 按国家有关规定配置 |
| 术中伽玛探测设备 |  | 按国家有关规定配置 |

### 4、超声诊断室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 彩色图文工作站 | 必配 |  |
| 彩色多普勒超声诊断仪（包括便携式） | 必配 |  |
| 普通黑白超声诊断仪 | 选配 |  |

### 5、心功能室（含心电图室）

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 心电工作台 | 必配 |  |
| 十二导同步心电图机 | 必配 |  |
| 便携式心电图机 | 必配 |  |
| 动态心电监测系统 | 必配 |  |
| 动态血压监护仪 | 必配 |  |
| 运动平板 | 必配 |  |
| 抢救设备 | 必配 |  |

### 6、肺功能室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 肺功能仪 | 必配 |  |

### 7、脑电图室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 脑电图设备 | 必配 |  |
| 经颅多普勒血流仪 | 必配 |  |
| 脑地形图设备 | 选配 |  |
| 脑循环分析设备 | 选配 |  |
| 动态脑电检查设备 | 选配 |  |

### 8、肌电图室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 肌电图设备 | 必配 |  |

### 9、内窥镜室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 内镜影像工作站 | 必配 |  |
| 电子胃镜 | 必配 |  |
| 电子结肠镜 | 必配 |  |
| 监护设备 | 必配 |  |
| 电动吸引器 | 必配 |  |
| 内镜储藏柜 | 必配 |  |
| 内窥镜清洗消毒设备 | 必配 |  |
| 超声波清洗器 | 必配 |  |
| 高压水清洗设备 | 必配 |  |
| 高压气吹干设备 | 必配 |  |
| 纤维支气管镜 | 选配 |  |
| 电子十二指肠镜 | 选配 |  |
| 电子小肠镜 | 选配 |  |
| 胶囊内镜工作站 | 选配 |  |
| 膀胱镜 | 选配 |  |
| 高频电刀 | 选配 |  |
| 氩气刀 | 选配 |  |
| 超声内镜 | 选配 |  |

### 10、导管室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 数字化血管机 | 必配 | 800MA以上 |
| 多导电生理纪录设备 | 必配 |  |
| 主动脉内气囊反搏泵 | 必配 |  |
| 射频消融设备 | 必配 |  |
| 监护设备 | 必配 |  |
| 心脏起搏/除颤仪 | 必配 |  |
| 体内心脏起搏器 | 必配 |  |
| 高压注射器 | 必配 |  |
| 射频发生设备及心脏程控电刺激设备 | 选配 |  |
| 动脉血压和血氧饱和度监测设备 | 选配 |  |
| 心脏三维标测系统和冷盐水灌注系统 | 选配 |  |
| 经食管心脏超声诊断仪 | 选配 |  |
| 血管内超声诊断仪 | 选配 |  |

### 11、血液净化室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 血透机 | 必配 |  |
| 血液透析滤过机 | 必配 |  |
| 负压抽吸装置 | 必配 |  |
| 心脏除颤仪 | 必配 |  |
| 监护设备 | 必配 |  |
| 水处理机 | 必配 |  |
| 腹膜透析设备 | 选配 |  |
| 人工肝 | 选配 | 隔离放置 |

### 12、高压氧舱室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 高压氧舱 | 必配 |  |
| 监护设备 | 必配 |  |
| 消毒机 | 必配 |  |

# 三、中药房

### 1、中药房

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 药斗（架） | 必配 |  |
| 调剂台 | 必配 |  |
| 称量用具（药戥、电子秤等） | 必配 |  |
| 粉碎用具（铜缸或小型粉碎机） | 必配 |  |
| 冷藏柜 | 必配 |  |
| 贵重药品柜 | 必配 |  |
| 毒麻药品柜 | 必配 |  |
| 智能中药存取系统 | 选配 |  |
| 新风除尘设备 | 选配 |  |
| 小型切片机 | 选配 |  |
| 小型炒药机 | 选配 |  |
| 小型煅炉烘干机 | 选配 |  |
| 消毒锅 | 选配 |  |
| 标准筛 | 选配 |  |

### 2、煎药室

| 设备名称 | 配置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 煎药锅（壶） | 必配 |  |
| 煎药机 | 必配 | 符合《医疗机构中药煎药室管理规范》规定的各项功能 |
| 包装机 | 必配 |  |
| 冷藏柜 | 必配 |  |
| 储物柜 | 必配 |  |
| 中医膏方制取设备 | 选配 |  |

# 说   明

1.在每部分的中医医院医疗设备配置标准中，将医疗设备按照临床科室设备、医技科室设备、中药房设备进行分类。

其中，临床科室设备分为中医诊疗设备分类目录、病房基本设备和各科设备三部分。中医诊疗设备分类目录是我局在广泛征求专家意见基础上，根据现有中医诊疗设备情况制定的，供各中医医院在配置中医诊疗设备时参考。病房基本设备是指开设病房的科室必需配置的设备。各科设备是指各个临床科室病房特有的设备。

2.本设备标准在配置一栏中用“必配”表示的设备为必需设备，配置一栏中用“选配”表示的设备可根据医院具体情况配置，另外有些设备的特殊要求标注在备注一栏中。

3.二级中医医院若设重症监护室、高压氧舱室、风湿病科、肿瘤科、神志病科、老年病科等临床科室，可参照三级医院配置标准和本医院实际需求配置。

4.感染疾病科、输血科和血库、病理科、放射治疗科、消毒供应室按照卫生部相关规定进行配置，本标准中不再列出。

5.凡按照规定需要取得上岗证的人员使用的设备，本标准原则上列入相关科室，专管共用。

6.本设备标准中，未列入的科室，可根据收治的病种、任务、专长等情况酌情配置。